## Szentes Klubház-gépész 2017
Szentes, Labdarúgó Klubház
Épületgépészet
Összesítő
|  |  |  | anyag |  | díj
1 | Víz-csatorna
2 | Fűtés
3 | Szellőzés
4 | Gázellátás
5 | Közmű
nettó:
Víz-csatorna
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | Átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése | 1 | db
2 | Megvalósulási terv készítése | 1 | db
3 | Áttörés 0,10 m2/db méretig, tégla válaszfalban | 7 | db
4 | Horonyvésés helyreállítással, téglafalban 25 cm2 keresztmetszetig | 32 | m
5 | 26- 50 cm2 keresztmetszetig | 15 | m
6 | Fűtési és vízvezetékek szakaszos és hálózati nyomáspróbája - 200 mm k.átmérőig | 677 | m
7 | Csővezetékek fertőtlenítése - 200 mm k. átmérőig | 677 | m
8 | Vízminta | 1 | db
9 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, IZO-MAX S típusú, anyaga: polietilén, 4 mm vastag 18 mm átm. csővezetékre | 265 | m
10 | 22 mm átm. csővezetékre | 134 | m
11 | 28 mm átm. csővezetékre | 210 | m
12 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, TUBOLIT-DG típusú, anyaga: polietilén, 13 mm vastag 28 mm átm. csővezetékre DG-028/13 | 1 | m
13 | 35 mm átm. csővezetékre DG-035/13 | 18 | m
14 | 42 mm átm. csővezetékre DG-042/13 | 4 | m
15 | 48 mm átm. csővezetékre DG-048/13 | 1 | m
16 | 60 mm átm. csővezetékre DG-060/13 | 44 | m
17 | Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőkőműves munkák külön tételben történő elszámolásával), a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva, védőcső nélkül átm. 16 x 2,00 mm FFC16 | 265 | m
18 | átm. 20 x 2,25 mm FFC20 | 134 | m
19 | átm. 25 x 2,50 mm FFC25 | 210 | m
20 | Csatlakozóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, egy oldalon külső menetes, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 16- 1/2" FPMK16 | 9 | db
21 | átm. 20- 3/4" FPMK201 | 2 | db
22 | Falikorong műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, egy oldalon belső menetes átm. 16- 1/2" FPFB16 | 73 | db
23 | átm. 20- 1/2" FPFB20 | 42 | db
24 | Csatlakozóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, egy oldalon külső menetes, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 25- 3/4" FPMK25 | 18 | db
25 | Csőtoldóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, egál kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 16 mm FPZ16 | 10 | db
26 | átm. 20 mm FPZ20 | 10 | db
27 | átm. 25 mm FPZ25 | 10 | db
28 | szűkített kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 25- 20 mm FPZ2520 | 2 | db
29 | Könyökidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, 90°-os kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 25 mm FPK925 | 36 | db
30 | Elágazóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, egál kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 16 mm FPT16 | 24 | db
31 | átm. 20 mm FPT20 | 9 | db
32 | ágon szűkített kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 20- 16- 20 mm FPT201620 | 14 | db
33 | végen szűkített kivitelben átm. 20- 20- 16 mm FPT202016 | 6 | db
34 | ágon szűkített kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 25- 16- 25 mm FPT251625 | 22 | db
35 | átm. 25- 20- 25 mm FPT252025 | 14 | db
36 | egál kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 25 mm FPT25 | 2 | db
37 | Csőtoldóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, szűkített kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 25- 16 mm FPZ2516 | 2 | db
38 | Elágazóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, ágon szűkített kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 25- 16- 25 mm FPT251625 | 7 | db
39 | Csőtoldóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, szűkített kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 25- 20 mm FPZ2520 | 7 | db
40 | Elágazóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, ágon-végen szűkített kivitelben átm. 25- 20- 20 mm FPT252020 | 6 | db
41 | Osztó-gyűjtő egység cinkkiválásmentes krómozott sárgarézből, átm. 16 mm-es műanyagcsövek csatlakoztatására, WAVIN Future K1 típusú, 4 körös | 1 | db
42 | 5 körös | 1 | db
43 | Osztó-gyűjtő egység cinkkiválásmentes krómozott sárgarézből, átm. 16 mm-es műanyagcsövek csatlakoztatására, WAVIN Future K1 típusú, 4 körös | 2 | db
44 | 5 körös | 2 | db
45 | Varratnélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték, menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: DIN 2440/2444 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, horganyzott idomokkal 3/4" | 1 | m
46 | 1" | 18 | m
47 | 1 1/4" | 4 | m
48 | 1 1/2" | 1 | m
49 | 2" | 44 | m
50 | Légbeszívó szelep hőszigetelő burkolattal, csatlakozó adapterrel, felszerelve, HL903 jelű, rovarfogó ráccsal, PP DN32/40/50 HL903 | 1 | db
51 | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981 Nyomásfokozat: P1, PIPELIFE típusú, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M | 56 | m
52 | átm.110 x 2,2 mm KAEM110/1M | 16 | m
53 | Gömbcsap felszerelve, fogantyúval, hollandis, külső-belső menetes 3/4" 524005 | 20 | db
54 | Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (piros fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, golyós ürítőcsap 1/2"-os 113-0047-00 | 1 | db
55 | Kifolyószelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval, felszerelve, MOFÉM típusú, 3/4" 162-0008-00 | 1 | db
56 | Cirkulációs szelep Ametal bronzöntvényből, menetes kivitelben, felszerelve, HERZ 2.4011.02 cirkuláció-szabályozó szelep 3/4" (HERZ 4011 Használati-víz cirkuláció szabályozó szelep) | 2 | db
57 | Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0822 fogantyúval, egyenes kivitelben, külső-belső menetes 3/4" | 2 | db
58 | Gyorscsatlakozó szelep avatatlan elzárás elleni biztosítással, ürítő csonkkal, 10 bar/120°C, felszerelve, REFLEX "SU" típusú, SU 3/4" x 3/4" RX 7613000 | 1 | db
59 | Beszabályozó szelep Ametal bronzöntvényből, menetes kivitelben, felszerelve, STAD típusú, PN 20, 120°C, ürítés nélkül DN 25 52-151-025 | 1 | db
60 | Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 1" 306006 | 2 | db
61 | Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0822 fogantyúval, egyenes kivitelben, külső-belső menetes 1" | 3 | db
62 | HMV biztonsági szelep sárgarézből, felszerelve 1" 6,0 bar 29005 | 1 | db
63 | Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 1 1/4" 306007 | 1 | db
64 | Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0802 kézikarral, egyenes kivitelben, külső-belső menetes 1 1/4" | 3 | db
65 | 1 1/2" | 2 | db
66 | Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 2" 306009 | 1 | db
67 | Átmeneti elzárószelep, menetes kivitelben, felszerelve, ARI típusú, 2" 12.0762 | 1 | db
68 | Gömbcsap felszerelve, fix, kézikarral, külső-belső menetes 2" 581009 | 2 | db
69 | Termosztatikus keverőszelep Honeywell TM3400 2" elhelyezve és felszerelve | 1 | db
70 | Állóhengeres melegvíztároló, Sunsystem 1500 literes/2csőkígyős, szigeteléssel | 1 | db
71 | Változó nyomású zárt tágulási tartály fűtési és hűtési rendszerek számára, nem cserélhető membránnal, maximális hőmérséklet a membránon 70°C, 1,5 bar légoldali előfeszítéssel, piros színben, gyári tartozékkal, felszerelve, REFLEX "N" típusú, 6 bar/120°C N 80 j. 80 literes RX 7210200 | 1 | db
72 | Változó nyomású zárt tágulási tartály a DIN 1988 alá nem tartozó ivóvízrendszerek, valamint tűzivíz-, iparivíz- és padlófűtési rendszerek részére, korrózióvédelemmel ellátva, átöblítő és elzáró szerelvények nélkül, 60 litertől cserélhető zsákmembránnal, 4,0 bar légoldali előfeszítéssel, kék színben, felszerelve, REFLEX "DE" típusú, 10 bar/70°C DE 80 j. 80 literes RX 7306500 | 1 | db
73 | Manométer, felszerelve, BUDERUS 03.16 típusú, hátsó csatlakozású átm. 63x1/4" 6 bar 03.16.206 | 7 | db
74 | Hő- és nyomásmérő, felszerelve, BUDERUS 03.32 típusú, hátsó csatlakozású átm. 80 mm 120° 03.32.004 | 2 | db
75 | Nedvestengelyű, cirkulációs szivattyú, automatikus teljesítményillesztéssel, használati melegvíz cirkulációs rendszerekben történő alkalmazására, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel, ("A energia osztályú"), elektromotorokkal egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grundfos ALPHA2 N típusú, ALPHA2 25-40 N 180 1x230V PN 10 G 1 1/2" 0.02kW telj. 95047502 ... | 1 | db
76 | Falikút műanyagból, felszerelve, Styron Sty-350 tip. | 3 | db
77 | Háztartási mosogató acéllemezből, kívül belül fehérre zománcozva, gumiperemmel, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval, leeresztőszeleppel, bűzelzáróval, bútorba szerelve, egymedencés-csepptálcás, fali csaptelephez szögletes kivitel | 1 | db
78 | Szaniter kerámia mosdó, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül 60x44 cm fehér 41967001 | 19 | db
79 | Szaniter kerámia kézmosó, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, 45x36 cm fehér 41454501 | 4 | db
80 | Szaniter kerámia WC csésze, falra szerelhető kivitelben, ülőkével, (de az ülőke ára nélkül) felszerelve, V&B ALFÖLDI-Saval típusú, mélyöblítésű kivitelben fehér 40565901 | 12 | db
81 | WC ülőke, krómozott csuklópánttal, (a felszerelési időt a WC csésze szerelési ideje tartalmazza), ALFÖLDI típusú, fehér 878095 | 12 | db
82 | WC szerelőelem-állvány, porszórt felületű szerelőkerettel, fali WC részére, univerzális beépítési lehetőség hagyományos falazásnál, vagy szárazépítésnél, 3-6 literes formafújással készült vízöblítő tartállyal, de nyomólap nélkül, hangszigetelő készlettel, csatlakozó idomokkal, felszerelve, GEBERIT-DUOFIX BASIC típusú, előlről működtethető vízöblítő tartállyal Basic Standard típ. | 12 | db
83 | Működtető nyomólap, falsík alatti WC vízöblítő tartályhoz, előlről történő működtetés esetén, felszerelve, Delta20 típusú, fehér színben | 12 | db
84 | Szaniter kerámia vizelde berendezés, felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, felső bekötésű fehér 43320001 | 10 | db
85 | Automata nyomógombos vizelde öblítőszelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, MOFÉM típusú, nyitvatartási idő 10 sec. (+/- 15%), 3 bar üzemi nyomásra 166-0008-00 ... | 10 | db
86 | Sarokszelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, MOFÉM típusú, 1/2" x 3/8" 163-0006-00 | 48 | db
87 | Kifolyószelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval, felszerelve, MOFÉM típusú, 1/2" 162-0007-00 | 6 | db
88 | Mosogatócsaptelep, álló, sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus vezérlőegységgel, felszerelve, MOFÉM JUNIOR EVO típusú, alsó kifolyócsővel 152-0049-00 | 1 | db
89 | Mosdóra építhető nyomógombos, időzített elzárású keverős csaptelep, oldalsó keverőkarral, bekötőcsővel, tartalék elzárokkal, felszerelve, AR0017SI típusú, | 23 | db
90 | Zuhanycsaptelep, fejben keverős, süllyesztet, nyomógombos, időzített elzárású, felszerelve, ARB8265AA típusú, | 19 | db
91 | Fix zuhanyfej, két pozicióban állítható zuhanyrószával, 17-25°, felszerelve, AR0336SI típusú, | 19 | db
92 | Padlólefolyó műanyagból (PE), függőleges elhúzással, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett bűzzárral, 123x123 mm-es műanyag rácstartóval, 115x115 mm-es nemesacél ráccsal, felszerelve, HL310NPr jelű, PE DN 50/75/110 HL310NPr | 14 | db
93 | Padlólefolyó műanyagból (PE), vízszintes elhúzással, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás ellen védett vízbűzzárral, 123x123 mm-es műanyag rácstartóval, 115x115 mm-es nemesacél ráccsal, felszerelve, HL510NPr jelű, PE DN40/50 HL510NPr | 17 | db
94 | Mosógép szifon falba süllyesztve műanyagból (PE), rövidíthető beépítő dobozzal, 110x160 mm-es nemesacél fedéllel, felszerelve, HL400 jelű, ÖNORM B 2511, DIN 19541 szerint PE DN40/50 HL400 | 2 | db
95 | Kifolyószelep dizájn kivitelben, sárgarézből, krómozott, felszerelve, MOFÉM típusú, tömlővéggel, 1/2" 162-0035-17 | 2 | db
96 | Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral, műanyagból (PP), felszerelve, HL21 jelű, PP DN32 HL21 | 2 | db
97 | Vizelde búraszifon, felszerelve, Viega 5725.94 típusú, műanyagból, fehér színben, átm. 50 x 40 mm 112271 | 1 | db
98 | Mosdó csőszifon, felszerelve, Viega 5611 típusú, sárgaréz, krómozott kivitelben, 1 1/4" x 1 1/4" 305611 | 26 | db
99 | Vizelde búraszifon, felszerelve, Viega 5725.94 típusú, műanyagból, fehér színben, átm. 50 x 40 mm 112271 | 10 | db
100 | Szappantartó, krómozott | 19 | db
101 | Kétágú fogas, krómozott | 19 | db
102 | Zuhany kapaszkodó, 30 cm-es, krómozott | 6 | db
103 | Műanyag WC kefe, álló műanyag tartóval tartó, | 12 | db
104 | Tükör 50x40 cm | 23 | db
105 | Törölközőtartó gyűrű, krómozott | 23 | db
106 | WC-papír tartó, krómozott, egy normál tekercshez | 12 | db
107 | Visszamosatható vízszűrő, forgatható csatlakozással, 100 mikronos szűrőbetéttel, max. 40°-ig, PN 16, felszerelve, BWT EUROPAFILTER RS 2" típusú 2", külső menet+hollandi | 1 | db
Fűtés
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | Átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése | 1 | db
2 | Megvalósulási terv készítése | 1 | db
3 | Kezelőszemélyzet oktatása | 1 | db
4 | Áttörés 0,10 m2/db méretig, tégla válaszfalban | 11 | db
5 | felmenő téglafalban 38 cm vastagságig | 3 | db
6 | Fűtési és vízvezetékek szakaszos és hálózati nyomáspróbája - 200 mm k.átmérőig | 408 | m
7 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, IZO-MAX S típusú, anyaga: polietilén, 4 mm vastag 18 mm átm. csővezetékre | 147 | m
8 | 22 mm átm. csővezetékre | 151 | m
9 | 28 mm átm. csővezetékre | 12 | m
10 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, TUBOLIT-DG típusú, anyaga: polietilén, 9 mm vastag 35 mm átm. csővezetékre DG-035/09 | 6 | m
11 | 13 mm vastag 18 mm átm. csővezetékre DG-018/13 | 2 | m
12 | 28 mm átm. csővezetékre DG-028/13 | 27 | m
13 | 35 mm átm. csővezetékre DG-035/13 | 22 | m
14 | 42 mm átm. csővezetékre DG-042/13 | 35 | m
15 | 54 mm átm. csővezetékre DG-054/13 | 6 | m
16 | Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőkőműves munkák külön tételben történő elszámolásával), a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva, védőcső nélkül átm. 16 x 2,00 mm FFC16 | 147 | m
17 | átm. 20 x 2,25 mm FFC20 | 151 | m
18 | átm. 25 x 2,50 mm FFC25 | 12 | m
19 | átm. 32 x 3,00 mm FFC32 | 6 | m
20 | Csatlakozóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, egy oldalon külső menetes, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 20- 3/4" FPMK201 | 6 | db
21 | átm. 32- 1" FPMK32 | 2 | db
22 | Könyökidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, 90°-os kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 32 mm FPK932 | 2 | db
23 | Elágazóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, egál kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 20 mm FPT20 | 8 | db
24 | ágon szűkített kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 20- 16- 20 mm FPT201620 | 16 | db
25 | ágon-végen szűkített kivitelben átm. 20- 16- 16 mm FPT201616 | 16 | db
26 | egál kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 20 mm FPT20 | 2 | db
27 | Csőtoldóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, szűkített kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 20- 16 mm FPZ2016 | 4 | db
28 | Elágazóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, ágon szűkített kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 25- 16- 25 mm FPT251625 | 2 | db
29 | ágon-végen szűkített kivitelben átm. 25- 20- 20 mm FPT252020 | 2 | db
30 | Csőtoldóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, szűkített kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 20- 16 mm FPZ2016 | 2 | db
31 | Elágazóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, ágon-végen szűkített kivitelben átm. 32- 25- 25 mm FPT322525 | 25 | db
32 | Csőtoldóidom műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU WAVIN Future K1 típusú, szűkített kivitelben, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) átm. 25- 20 mm FPZ2520 | 25 | db
33 | Szénacél cső, VSH XPRESS STEEL típusú, 18 x 1,2 mm 620461.6 | 2 | m
34 | 28 x 1,5 mm 620463.8 | 27 | m
35 | 35 x 1,5 mm 620464.9 | 32 | m
36 | 42 x 1,5 mm 620465.1 | 35 | m
37 | 54 x 1,5 mm 620466.0 | 6 | m
38 | Ponthegesztett acélhálóval szerelt műanyagcsöves padlófűtési rendszer hálóösszekötő kötöződróttal, csövek acélhálóhoz történő rögzítésével, gyorskötözővel, takarófóliával, szegélyszigetelő szalaggal, felszerelve, (de a betonozási munkák nélkül), WIRSBO típusú, pePE-Xa Q and E műanyag csővel, átm. 17x2,0 mm 15,0 cm-es padlófűtőcső távolsággal | 223 | m2
39 | Padlófűtési osztó-gyűjtő műanyagból, felszerelve, UPONOR típusú, áramlásmérővel 8 körös | 1 | db
40 | 10 körös | 1 | db
41 | Osztó-gyűjtő alapkészlet tartóval, menetes csatlakozóval, hőmérővel és légtelenítővel, töltővel és ürítővel, by-pass elemmel, felszerelve, UPONOR típusú, 1" 1009209 | 2 | klt.
42 | Osztó-gyűjtő szekrény, felszerelve, festett fehér | 2 | db
43 | Osztó-gyűjtő csavarzat sárgarézből, eurokónuszos-belsőmenetes csatlakozással, felszerelve, UPONOR PE-Xa típusú, átm. 17 x 2.0 - 3/4" 1005170 | 36 | db
44 | Osztó-gyűjtő csatlakozó golyóscsap készlet, felszerelve, UPONOR típusú, 1"bm/1"km 1005100 | 2 | klt.
45 | Csővezető ív horganyzott acélból, cső és osztó bekötéséhez, felszerelve, UPONOR típusú, átm. 17-18 mm 1033975 | 36 | db
46 | Állásszabályzó, 230 V-os, felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), UPONOR típusú, műanyag osztóra, M30x1,5 km 1005605 | 36 | db
47 | TechReg HU-268 tip. zónavezérlő | 1 | db
48 | TechReg HU-SZ1 tip. vezetékes szobatermosztát | 6 | db
49 | Légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve, Flexvent típusú, elzárható kivitelben 1/2" 27740 | 5 | db
50 | Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből, felszerelve, AHA-MOFÉM típusú, 3/4" | 1 | db
51 | Beszabályozó szelep Ametal bronzöntvényből, menetes kivitelben, felszerelve, STAD típusú, PN 20, 120°C, ürítéssel DN 10 52-151-209 | 2 | db
52 | Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0822 fogantyúval, egyenes kivitelben, külső-belső menetes 1/2" | 9 | db
53 | Beszabályozó szelep Ametal bronzöntvényből, menetes kivitelben, felszerelve, STAD típusú, PN 20, 120°C, ürítés nélkül DN 20 52-151-020 | 3 | db
54 | Gyorscsatlakozó szelep avatatlan elzárás elleni biztosítással, ürítő csonkkal, 10 bar/120°C, felszerelve, REFLEX "SU" típusú, SU 3/4" x 3/4" RX 7613000 | 1 | db
55 | Beszabályozó szelep Ametal bronzöntvényből, menetes kivitelben, felszerelve, STAD típusú, PN 20, 120°C, ürítés nélkül DN 25 52-151-025 | 1 | db
56 | Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 1" 306006 | 2 | db
57 | Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0822 fogantyúval, egyenes kivitelben, külső-belső menetes 1" | 8 | db
58 | Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 1 1/4" 306007 | 1 | db
59 | Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0802 kézikarral, egyenes kivitelben, külső-belső menetes 1 1/4" | 7 | db
60 | Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 1 1/2" 306008 | 2 | db
61 | Golyóscsap, teljes átömlésű, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0802 kézikarral, egyenes kivitelben, külső-belső menetes 1 1/2" | 8 | db
62 | Mikrobuborék leválasztó, a levegő teljes eltávolítására a fűtő- és hűtőberendezésekből, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 120°C, felszerelve, FLAMCO Flamcovent típusú, 1 1/2" 28023 | 1 | db
63 | Iszapleválasztó, szilárd részecskék eltávolítására, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 120°C, felszerelve, FLAMCO Clean típusú, 1" mágneses | 1 | db
64 | Háromjáratú szabályozószelep, 5,5mm szelepszár elmozdulással, menetes csatlakozással, felszerelve, SIEMENS VXG44... típusú, Kétutú menetes szabályozószelep, 5.5 mm szelepszár elmozdulás. PN16. Közeghőmérséklet +1 .. 120 °C. Megengedett közeg víz vagy max. 50% víz-glikol. Szeleptest anyaga Rg5. Javasolt ALG... hollandik használata a könnyebb csőszereléshez. Alkalmazható szelepmozgatók: SSY319, SQS35.., SQS65.., SQS85... Keverő és osztó alkalmazásban is használhatók! VXG44.32-16 jelű,5,5mm-es szelepszár elmozdulású külső menetes kétutú szabályozó szelep, DN32 kvs=16, javasolt ALG323 csatlakozó hollandi használata a beépítéshez VXG44.32-16 | 1 | db
65 | Szelepmozgató motorok VXG44.. szelepekhez, felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), SIEMENS SSY319.. típusú, Szelepmozgató motor VXG44..., VXG48..., szelepekhez G3/4"-os menetes csatlakozással. 5.5 mm szelepszár elmozdulás. Állítóerő 300 N. Kézi állítási lehetőség, forgásirány és pozíció jelzővel. Védettség IP40. SSY319 jelű, 5,5mm szelepszár elmozdulású szelepmozgató motor, 3-pont működés, 150sec futásidő, AC230V SSY319 | 1 | db
66 | Fűtőtestszelep Ms 58 sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, DANFOSS RA- N típusú, kézi előbeállítási lehetőség 14 fokozatban, kvs tartomány: 0,04-1,40 m3/h, egyenes kivitelben 1/2" 013G0014 | 28 | db
67 | Termosztatikus érzékelőfej, felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása, DANFOSS RAE típusú, speciális folyadéktöltetű, korlátozható vagy rögzíthető beállítású, fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel, beépített érzékelővel, KLAPP csatlakozás RAE-5054 8-28° 013G5054 | 28 | db
68 | Szorító csavarzat nikkelezett kivitelben, szeleptestek és fűtési csővezetékek összekapcsolására, felszerelve, DANFOSS gyártmányú, alumíniumbetétes műanyag csövekhez 3/4"-átm. 16x2,0 mm csőhöz 013G4186 | 56 | db
69 | Zárópajzsos fűtőtestcsavarzat sárgarézből, nikkelezett kivitelben, beépített szelepes radiátorhoz, felszerelve, DANFOSS RLV-KS típusú, csak zárási funkcióval 3/4" km. fal felőli 003L0223 | 28 | db
70 | HMV tartály fűtésoldali bekötése | 1 | db
71 | Változó nyomású zárt tágulási tartály fűtési és hűtési rendszerek számára, nem cserélhető membránnal, maximális hőmérséklet a membránon 70°C, 1,5 bar légoldali előfeszítéssel, piros színben, gyári tartozékkal, felszerelve, REFLEX "N" típusú, 6 bar/120°C N 50 j. 50 literes RX 7209300 | 1 | db
72 | Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, LOMBIK gyártmányú, átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 0,6 bar mérési tartományban | 1 | db
73 | Ipari üveg hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal, felszerelve, LOMBIK gyártmányú, 0-100°C mérési határok között 103 mm bemerülő hosszal 11112-1010 | 14 | db
74 | Hidraulikus váltó hőszigeteléssel, felszerelve és bekötve, DN 50 | 1 | db
75 | Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grundfos ALPHA2 típusú, ALPHA2 25-50 180 1x230V PN 10, G 1 1/2" 0.03kW telj. 97993200 ... | 1 | db
76 | Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grundfos MAGNA típusú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel MAGNA3 25- 80 180 1x230V PN 6/10, G 1 1/2" 0.14kW telj. 97691265 ... | 1 | db
77 | Grundfos MAGNA típusú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel MAGNA3 25- 60 180 1x230V PN 6/10, G 1 1/2" 0.09kW telj. 96281022 ... | 1 | db
78 | Kondenzációs fali gázkazán, csak fűtésre, keringtető szivattyúval, tübbfunkciós kijelzővel, felszerelve és bekötve (de az elektromos bekötés nélkül), Viessmann Vitodens 100-W típusú, 35,0 kW telj. | 2 | db
79 | Beépített szelepes kompakt acéllemez lapradiátor, bordázott fűtőlapokkal, konvekciós elemekkel, oldalsó és rácsos felső takaróelemekkel, 2 db alsó és 4 db oldalsó G 1/2"-os belső menetes csatlakozó csonkkal, melyekkel alulról és jobb, valamint bal oldalról is csatlakoztatható a radiátor. RAL 9016 szerinti festéssel. W értékek 75/65/20°C hőfoklépcső esetén. Szerelési egységcsomaggal, mely speciális rúgós konzolkészletből, csavarokból és dübelekből, légtelenítőből és vakdugóból, valamint termosztatikus Oventrop vagy Heimeier beépített szelep 6 fokozatú előbeállítási lehetőségből áll. Szerelési helyre széthordva, összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, PURMO Ventil Compact CV 22 típusú, kétsoros kivitelben, két konvektorlemezzel, 600 mm építési magassággal 450 mm hosszú, ht: 684 W | 7 | db
80 | 500 mm hosszú, ht: 855 W | 2 | db
81 | 700 mm hosszú, ht:1196 W | 4 | db
82 | 800 mm hosszú, ht:1367 W | 2 | db
83 | 900 mm hosszú, ht:1538 W | 2 | db
84 | 1000 mm hosszú, ht:1709 W | 1 | db
85 | 1100 mm hosszú, ht:1880 W | 1 | db
86 | 1200 mm hosszú, ht:2051 W | 1 | db
87 | 600 mm építési magassággal 1400 mm hosszú, ht:2393 W | 1 | db
88 | 900 mm építési magassággal 450 mm hosszú, ht: 955 W | 1 | db
89 | 500 mm hosszú, ht:1194 W | 1 | db
90 | 900 mm hosszú, ht:2149 W | 1 | db
91 | 1100 mm hosszú, ht:2627 W | 2 | db
92 | 1400 mm hosszú, ht:3343 W | 1 | db
93 | 1400 mm hosszú, ht:3343 W | 1 | db
94 | Időjáráskövető fűtésszabályozó készletek, érzékelőkkel, csatlakozókkal, felszerelve, szerelődoboz nélkül (külön rendelhető) (de az elektromos bekötés nélkül), SIEMENS ALBATROS2.. típusú, Több hőtermelős fűtési rendszerekhez (napkollektor, hőszivattyú, vegyes tüzelőanyagú kazán, gázkazán), fűtés/hűtés szabályozására, HMV készítés, szivattyús- vagy keverőszelepes fűtési körök, puffer, kaszkád, multifunkcionális ki/bemenetek, bővíthetőség kiegészítő modulok csatlakoztatásával, ALBATROS2.3 jelű időjáráskövető fűtésszabályozó készlet, 1-2 fokozatú kazán, láng moduláció, napkollektor (HMV,puffer), szilárd tüz. kazán, 2 keverőszelepes fűtési kör, 1 szivattyús kör, HMV, csak fűtés, kaszkád (master/slave), 2 kiegészítő modul csatlakoztatható, multifunkcionális be/kimenet ALBATROS2.3 | 1 | db
95 | Fűtésszerelési munkák próbái, próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.261- 45.440 W telj.-ig | 1 | db
Szellőzés
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | Átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése | 1 | db
2 | Megvalósulási terv készítése | 1 | db
3 | Áttörés 0,10 m2/db méretig, tégla válaszfalban | 11 | db
4 | Spirálkorcolt könnyű lemezcső horganyzott acélszalagból, AIRVENT SP-AIR típusú, borda nélkül lv=0,50 mm átm. 100 mm SP-AIR 100/0.5-1000 | 5 | db
5 | átm. 125 mm SP-AIR 125/0.5-1000 | 46 | db
6 | átm. 160 mm SP-AIR 160/0.5-1000 | 32 | db
7 | átm. 200 mm SP-AIR 200/0.5-1000 | 5 | db
8 | átm. 250 mm SP-AIR 250/0.5-1000 | 16 | db
9 | T-idom 90°-os, préselt csatlakozóval, horganyzott acéllemezből, utólagos tömítésre, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 53-TP típusú, szűkített kivitelben NA 125/100 53.125/100-TP | 4 | db
10 | egál kivitelben NA 125/125 53.125/125-TP | 7 | db
11 | Idomkapcsoló, hengerített, horganyzott acéllemezből, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 75-M típusú, NA 100 75.100-M | 5 | db
12 | NA 125 75.125-M | 13 | db
13 | Könyökidom, préselt, 90°-os, horganyzott acéllemezből, utólagos tömítésre, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 01-KP90 típusú, NA 100 01.100-KP90 | 6 | db
14 | NA 125 01.125-KP90 | 22 | db
15 | T-idom 90°-os, préselt csatlakozóval, horganyzott acéllemezből, utólagos tömítésre, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 53-TP típusú, szűkített kivitelben NA 160/100 53.160/100-TP | 4 | db
16 | NA 160/125 53.160/125-TP | 3 | db
17 | egál kivitelben NA 160/160 53.160/160-TP | 3 | db
18 | NA 200/200 53.200/200-TP | 3 | db
19 | Koncentrikus préselt szűkítő, csőből csőbe, horganyzott acéllemezből, utólagos tömítésre, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 19-C/CP típusú, NA 160/100 19.160/100-C/CP | 1 | db
20 | NA 160/125 19.160/125-C/CP | 7 | db
21 | NA 200/125 19.200/125-C/CP | 2 | db
22 | Koncentrikus hengerített szűkítő, csőből csőbe, horganyzott acéllemezből, utólagos tömítésre, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 27-C/C típusú, NA 250/ 200 27.250/200-C/C | 1 | db
23 | Idomkapcsoló, hengerített, horganyzott acéllemezből, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 75-M típusú, NA 160 75.160-M | 10 | db
24 | NA 200 75.200-M | 5 | db
25 | NA 250 75.250-M | 5 | db
26 | Könyökidom, préselt, 90°-os, horganyzott acéllemezből, utólagos tömítésre, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 01-KP90 típusú, NA 160 01.160-KP90 | 8 | db
27 | Esősapka SP-AIR csőre, hengerített, horganyzott acéllemezből, utólagos tömítésre, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, AIRVENT 81-ES típusú, NA 160 81.160-ES | 2 | db
28 | NA 250 81.250-ES | 2 | db
29 | Fénytörő rács, alumínium kerettel és rácsbetéttel, csavarkötéses rögzítésre, felszerelve, AIRVENT ÖME típusú, RAL 9010 színre festett alumíniumból ÖME 300x 100 RAL | 34 | db
30 | Tányérszelep, légcsatornába beépítve, HELIOS KTVA típusú, műanyagból készített kivitelben NA 100 | 8 | db
31 | NA 125 | 21 | db
32 | Csőventilátor SIG TT MIX PRO 125 tip. | 1 | db
33 | SIG TT MIX PRO 160 tip. | 2 | db
34 | SIG TT MIX PRO 200 tip. | 2 | db
35 | Visszacsapószelep, kör alakú légcsatornába építve, átm. 160 mm | 2 | db
36 | átm. 200 mm | 2 | db
37 | átm. 125 mm | 1 | db
38 | Késleltető relé, ventilátor leállításhoz | 5 | db
39 | Függesztőszerkezet univerzális függesztőszalagból, felszerelve, kör keresztmetszetű csővezetékhez 100- 200 mm átm.között | 25 | db
40 | 201- 400 mm átm.között | 30 | db
41 | Szellőző rendszer üzembehelyezése | 1 | db
Gázellátás
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | Átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése | 1 | db
2 | Megvalósulási terv készítése | 1 | db
3 | Áttörés 0,10 m2/db méretig, tégla válaszfalban | 3 | db
4 | Alapmázolás oldószerrel hígítható alapozóval, a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, SUPRALUX KORALKYD típusú, alapozófestékkel vörös | 28 | m
5 | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen, LEVISLUX MIX típusú, zománcfestékkel matt W0 fehér | 28 | m2
6 | Átvonó fedőmázolás oldószerrel hígítható festékkel, a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, SUPRALUX ASTRALIN típusú, zománcfestékkel sárga | 28 | m
7 | Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel, WAVIN típusú, PE gáznyomócső, PE 80 anyagú, MSZ 7908, MSz EN 1555 SDR 11 63x 5.8 mm VC06311GT | 4 | m
8 | Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve, földmunka költsége nélkül, elektrofúziós hegesztéssel, PIPELIFE gyártmányú, PE-acél elektrofúziós külsőmenetes átmeneti idom, PE 100 anyagú, ELGEF PLUS, SDR 11 átm. 63 x 2" AG63X2"ELGEF | 1 | db
9 | Gázvezetékek szakaszos és hálózati tömörségi és nyomáspróbája DN 50 - 100 között | 32 | m
10 | EPH bilincs | 1 | db
11 | EPH jegyzőkönyv | 1 | db
12 | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről 2"-ig, vagy DN 50- ig | 22 | m
13 | Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 1/2" | 6 | m
14 | 3/4" | 2 | m
15 | 1 1/2" | 20 | m
16 | Menetes szerelvény leszerelése 2 " átmérőig | 3 | db
17 | Gáztűzhely, gázfőző, vízmelegítő, falifűtő, hősugárzó, konvektor leszerelése | 3 | db
18 | Gomba | 1 | db
19 | Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval), sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel 1/2" 113-0065-10 | 1 | db
20 | külső-belső menettel 3/4" 113-0068-10 | 2 | db
21 | Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1 1/2"-os 113-0052-00 | 1 | db
22 | 2"-os 113-0053-00 | 3 | db
23 | Lemezszekrény | 1 | db
24 | Gázmérőcsatlakozás készítése, a Fővárosi Gázművek előirása szerint, a szükséges idomdarabokkal, fenéklemezekkel, megerősítésekkel, tartószerkezetekkel, MVV. UNIBALL 23951/B típusú, menetes gömbcsapokkal 2" DN 50 | 1 | db
25 | Gázmérő le-felszerelése | 1 | db
26 | Gázszerelési munkák próbái, gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája | 1 | db
27 | Megmaradó gázberendezések felülvizsgálata | 13 | db
28 | Kazán gázoldali bekötése | 2 | db
29 | Gázflexicső | 2 | db
30 | Fűtésszerelési munkák próbái, kazánok, illetve hőközpont beüzemelése 23.261- 45.440 W telj.-ig | 2 | db
31 | Viessmann tip. füstgáz elvezető készlet átm. 60/100 mm | 2 | klt.
Közműépítés
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolás nélkül 2,0 m2 szelvényig III. osztályú talajban | 66 | m3
2 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, építmény (épületalap, műtárgy, vezeték) felett és mellett 50 cm vastagságig | 41 | m3
3 | Talajjavító réteg készítése homokból, | 18 | m3
4 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra | 66 | m3
5 | Műanyag akna építése gumigyűrűs kötéssel, KG-PVC tisztítóakna, fedlappal | 12 | db
6 | Vízzárósági vizsgálat 30 cm csat. belméretig | 1 | m
7 | Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel, WAVIN típusú, PE víznyomócső, PE 80 anyagú, MSZ 7908-1, MSz EN 12201 SDR 17 átm. 63x3,8 mm V06317VT | 58 | m
8 | Fűtési és vízvezetékek szakaszos és hálózati nyomáspróbája - 200 mm k.átmérőig | 58 | m
9 | Csővezetékek fertőtlenítése - 200 mm k. átmérőig | 58 | m
10 | Tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs toktömítéssel, földárokba szerelve, de a földmunka költsége nélkül, WAVIN típusú, többrétegű csatornacső, PVC-M-KG anyagú, MF-01-03, DIN 19534, MSz EN 1401, 2000 mm hosszú csővel átm. 125 mm CCCM212 | 110 | m
11 | átm. 160 mm CCCM216 | 28 | m
12 | átm. 200 mm CCCM220 | 8 | m
13 | vízmérőhely leszerelése | 1 | db
14 | Gömbcsap kézikarral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, szénacélból, MVV. 7.10 sz. UNIBALL 23952 típusú, PN 40 DN 50 | 1 | db
15 | Gumiékzárású, éktolózár kézikerékkel, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, laposházú, szürkevas öntvényből, MVV. 6.16 típusú, GG25, PN 10 DN 50 | 1 | db
16 | Rugóterhelésű visszacsapószelep, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, MVV RETURNVENT 2.30 típusú, bronzból - PN 16 DN 50 | 1 | db
17 | Vízmérőhely készítése, 2,40 m horganyzott acélcsővel, 1 db horganyzott közcsavarral, 1 db horganyzott T idommal, 2 db MVV. DN 50 PN10 tolózárral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, 1 db 679 mm hosszú 2"-os horganyzott acélcsőből készült illesztődarabbal, 1 db MOFÉM-AHA ürítő gömbcsappal 2" DN 50 | 1 | db
18 | Woltmann rendszerű vízmennyiségmérő, függőleges turbinatengellyel, csak vízszintes beépítésre, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, hitelesítve, víznyomóvezetékbe szerelve, ARAD Woltman-WS-MFD típusú, hidegvízre, 30°C-ig DN 50 | 1 | db
nettó: