## ZÁRADÉK
LABDARÚGÓ KLUBHÁZ
Pusztai László Sporttelep, 6600 Szentes, Csongrádi út 2., hrsz. 7934/4
Árszint: 2017.
Tétel: | Anyag összege (Ft.) | Díj összege (Ft.) | Tétel összesen (Ft.)
Felvonulás, tábla | 0 | 0 | 0
Tartószerkezet | 0 | 0 | 0
Cölöpalapozás | 0 | 0 | 0
Építészet | 0 | 0 | 0
Elektromos | 0 | 0 | 0
Gépészet | 0 | 0 | 0
El. hálózatfejlesztés | 0 | 0 | 0
Tervezés | 0 | 0 | 0
ÖSSZESEN nettó: | 0 | 0 | 0 | Ft.
27%-os ÁFA: | 0 | 0 | 0 | Ft.
Bruttó összesen: | 0 | 0 | 0 | Ft.

## ÖSSZESÍTŐ
Összesítő
Árszint: 2017.
Jel: | Tétel: | Anyag összege (Ft.) | Díj összege (Ft.) | Tétel összesen (Ft.)
T | Általános tételek | 0 | 0 | 0
F | Földmunka | 0 | 0 | 0
| Tartószerkezet (szakági költségvetésből) |  |  | 0
E | Kőműves szerkezetek | 0 | 0 | 0
N | Nyílászárók | 0 | 0 | 0
L | Lakatos szerkezetek | 0 | 0 | 0
G | Szigetelések | 0 | 0 | 0
K | Felületképzés | 0 | 0 | 0
D | Bádogos szerkezetek, tetőfedés | 0 | 0 | 0
| Elektromos költségvetés (szakági költségvetésből) |  |  | 0
| Gépészeti költségvetés (szakági költségvetésből) |  |  | 0
M | Asztalos / Ács -szerkezetek | 0 | 0 | 0
Z | Egyéb | 0 | 0 | 0
| ÖSSZESEN nettó: |  |  | 0 | Ft.
| 27% -ÁFA |  |  | 0 | Ft.
| Bruttó összesen: |  |  | 0 | Ft.
0

## Ált. tételek
Általános tételek
Árszint: 2017.
Sorszám | Készül | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár (a) | Díj egységre (d) | Anyag összesen (A) | Díj összesen (D) | Tétel összesen (A+D)
T - 1.00 | Felvonulás | Felvonulás, munkaterület előkészítése, építési terület bekerítése, vagyonvédelem. Építési konténerek felállítása, ideiglenes tisztálkodóhelyek és illemhelyek felállítása, bérlése. 9 m magas, 3 szintű mobil állvány helyszínen tartása. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Földmunka
Földmunka
Árszint: 2017.
Sorszám | Készül | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár (a) | Díj egységre (d) | Anyag összesen (A) | Díj összesen (D) | Tétel összesen (A+D)
F - 1.03 | Földmunka | Földfeltöltés az épület körül. Rézsű kialakítása az íves fal mentén 30%-os lejtéssel. Kézi döngöléssel. | 27.4 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Kőműves
Kőműves szerkezetek
Árszint: 2017.
Megjegyzések:
Sorszám | Készül | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár (a) | Díj egységre (d) | Anyag összesen (A) | Díj összesen (D) | Tétel összesen (A+D)
E - 1.08 | Falazási munkák | Földszinti előtétfalak. A válaszfal és a 10 cm vtg. | 41.7 | m²
E - 1.09 | Falazási munkák | Emeleti előtétfalak. A válaszfal és a 10 cm vtg. | 93.1 | m²
E - 2.00 | Vakolás | Földszinten készülő alap- és simítóvakolat belső térben vázkerámia szerkezetek felületén. Nem hőszigetelő vakolat. 1 cm vastagságban felhordott kész vakolat (pl. BAUMIT, LB KNAUF). | 631.6 | m²
E - 2.01 | Vakolás | Emeleten készülő alap- és simítóvakolat belső térben vázkerámia szerkezetek felületén. Nem hőszigetelő vakolat. 1 cm vastagságban felhordott kész vakolat (pl. BAUMIT, LB KNAUF). | 1054.3 | m²
E - 2.02 | Vakolás | Tetőszinten és lépcsőházban készülő alap- és simítóvakolat belső térben vázkerámia szerkezetek felületén. Nem hőszigetelő vakolat. 1 cm vastagságban felhordott kész vakolat (pl. BAUMIT, LB KNAUF). | 60 | m²
E - 2.03 | Vakolás | Meglévő épület átalakított földszintjén készülő alap- és simítóvakolat belső térben vázkerámia szerkezetek felületén. Nem hőszigetelő vakolat. 1 cm vastagságban felhordott kész vakolat (pl. BAUMIT, LB KNAUF). | 239.2 | m²
|  | Szárító vakolat készítése meglévő épület földszintjén belső oldalon és mennyezet vakolat javítás | 140 | m²
E - 2.04 | Vakolás | Mennyezet glettelése a földszint feletti födém alsó síkján max. 3 mm vastagságban. | 164.9 | m²
E - 2.05 | Vakolás | Mennyezet glettelése a tetőszint feletti vasbeton födém alsó síkján max. 3 mm vastagságban. | 29.9 | m²
E - 3.00 | Aljzatolás | Meglévő épület átalakított földszintjén készülő új padlószerkezet aljzatolása. (az érték a helyszíni mérések alapján pontosítandó) | 9.3 | m³
E - 3.01 | Aljzatolás | Földszinti úsztatott aljzatbeton készítése 6 cm vastagsággal, benne szerelt padlófűtéssel (gépészeti kiírás tartalmazza) és polietilén fólia technológiai elválasztóréteggel az úsztatóréteg fölé (szigetelés tételeinél számítva). | 9.9 | m³
E - 3.02 | Aljzatolás | Emeleti úsztatott aljzatbeton készítése 6 cm vastagsággal, benne szerelt padlófűtéssel (gépészeti kiírás tartalmazza) és polietilén fólia technológiai elválasztóréteggel az úsztatóréteg fölé (szigetelés tételeinél számítva). | 9.4 | m³
E - 3.03 | Aljzatolás | Tetőtér szinti úsztatott aljzatbeton készítése 6 cm vastagsággal, benne szerelt padlófűtéssel (gépészeti kiírás tartalmazza) és polietilén fólia technológiai elválasztóréteggel az úsztatóréteg fölé (szigetelés tételeinél számítva). | 0.8 | m³
E - 4.00 | Betonozás | Épület körüli járda készítése 10 cm kavicsbetonból | 2.32 | m³
E - 4.01 | Betonozás | Törtbeton ágyazat az épület körüli járdák alá 10 cm vastagságban, kézi döngöléssel | 2.3 | m³
E - 4.02 | Betonozás | Kültéri beton lépcsők építése | 3.4 | m³
|  | ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Nyílászárók
Nyílászárók
Árszint: 2017.
Sorszám | Készül | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár (a) | Díj egységre (d) | Anyag összesen (A) | Díj összesen (D) | Tétel összesen (A+D)
N - 1.00 | Nyílás-zárók (külső) | A-01 Bejárati portál Schüko fém profil szerkezetű műanyag kívül fehér kültéri ajtó, víztiszta üvegezéssel. | 1 | db.
N - 1.01 | Nyílás-zárók (külső) | A-02 Előcsarnok kültéri teraszablaka Schüko fém profil szerkezetű műanyag fehér kültéri ablak, víztiszta üvegezéssel. | 1 | db.
N - 1.02 | Nyílás-zárók (külső) | A-03 Átjáró kültéri ajtaja Schüko fém profil szerkezetű műanyag fehér kültéri ajtó, víztiszta üvegezéssel. | 1 | db.
N - 1.03 | Nyílás-zárók (külső) | A-05 Új épületrész általános ablaka. Műanyag szerkezetű, Fehér víztiszta üvegezéssel. | 18 | db.
N - 1.04 | Nyílás-zárók (külső) | A-24 Lépcsőház tetőtérre kivezető ajtaja. Fém profil szerkezetű műanyag fehér kültéri ajtó. | 1 | db.
N - 1.05 | Nyílás-zárók (külső) | A-25 Lépcsőház tetőszinti ablaka. fém vagy fa ablak füstelvezető kültéri ablak, víztiszta üvegezéssel. Nyitó elektronikával és szerkezetettel együtt. | 2 | db.
N - 1.06 | Nyílás-zárók (külső) | A-26 Kazántérből a tetőre kivezető kétszárnyú műanyag fehér ajtó. | 1 | db.
N - 1.07 | Nyílás-zárók (külső) | A-32 Meglévő épületrész földszinti teraszajtaja Schüko fém profil szerkezetű műanyag fehér kültéri ajtó, víztiszta üvegezéssel. | 5 | db.
N - 1.08 | Nyílás-zárók (külső) | A-33 Meglévő épületrész földszinti fix teraszablaka. műanyag fehér kültéri fix ablak, víztiszta üvegezéssel. | 2 | db.
N - 1.09 | Nyílás-zárók (külső) | A-34 Meglévő épületrész földszinti lecserélt műanyag Fehér kültéri fix ablak, víztiszta üvegezéssel. | 3 | db.
N - 1.10 | Nyílás-zárók (külső) | A-35 Meglévő épületrész földszinti sportpálya felöli ajtaja. Schüko fém profil szerkezetű műanyag kívül fehér kültéri ajtó, víztiszta üvegezéssel. | 1 | db.
N - 1.11 | Nyílás-zárók (külső) | A-36 Meglévő épületrész cserélt wc ablaka. műanyag szerkezetű kültéri ablak, víztiszta üvegezéssel. | 3 | db.
N - 2.00 | Nyílás-zárók (beltéri) | A-06 Meglévő épületrész és lépcsőház közötti beltéri ajtó Műanyag borítással, víztiszta üvegezéssel. | 1 | db.
N - 2.01 | Nyílás-zárók (beltéri) | A-07 75 cm széles vizesblokk beltéri ajtó Műanyag | 5 | db.
N - 2.02 | Nyílás-zárók (beltéri) | A-08 90 cm széles vizesblokk beltéri ajtó Műanyag | 8 | db.
N - 2.03 | Nyílás-zárók (beltéri) | A-09 90 cm széles általános beltéri ajtó Műanyag | 16 | db.
N - 2.04 | Nyílás-zárók (beltéri) | A-15 150 cm széles kétszárnyú beltéri ajtó Műanyag | 2 | db.
|  | ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Lakatos
Lakatos szerkezetek
Árszint: 2017.
Megjegyzések:
Sorszám | Készül | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár (a) | Díj egységre (d) | Anyag összesen (A) | Díj összesen (D) | Tétel összesen (A+D)
L - 1.00 | Lakatos munkák | Lábtörlő rács rozsdamentes acél lábtörlőrács a bejárat előtt 1,4 x 0,8 m | 1.1 | m²
L - 1.01 | Lakatos munkák | Lábtörlő az előcsarnok bejárati portál belső oldalán padlóba süllyesztve cserélhető kókuszszőnyeg, rozsdamentes acélszegéllyel. | 1.1 | m²
L - 1.02 | Lakatos munkák | Egyedi kialakítású rozsdamentes acél anyagú lépcső kisérő fogódzó. | 17 | fm
L - 1.03 | Bádogos munkák | Hidegen hajlított perforált tűzihorganyzott acél lemez L 60.80 csavarozással rögzítve a tartókonzolokhoz. Elmaradó tétel | 599.7 | fm
L - 1.04 | Bádogos munkák | Tűzihorganyzott acél tartókonzol hidegen hajlított lemezből ráhegesztett merevítéssel, dűbelezéssel rögzítve. Elmaradó tétel | 513 | db
|  | ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Szigetelés
Szigetelések
Árszint: 2017.
Megjegyzések:
Sorszám | Készül | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár (a) | Díj egységre (d) | Anyag összesen (A) | Díj összesen (D) | Tétel összesen (A+D)
G - 1.01 | Hőszige- telés | Homlokzati hőszigetelés 10 cm vtg. Grafitos polisztirolhabból (EPS) a talaj síkjától számított 0,66 m magasság felett. Ragasztva és mechanikailag rögzítve dűbelezéssel. Hálózva dübelezve+ felület glettelve | 350.33 | m²
G - 1.02 | Hőszige- telés | Homlokzati Knauf MPN Nobasil kőzetgyapot - 12 cm a talaj síkjától számított 0,66 m magasság felett. Az erősen íves falrészeken. Ragasztva és mechanikailag rögzítve dűbelezéssel. Hálózva dübelezve+ felület glettelve | 62.3 | m²
G - 1.06 | Hőszige- telés | Alacsony hajlásszögű tető hőszigetelése 15 cm vtg. 150 kg/m3 térfogatsúlyú lépésálló ásványgyapotból ragasztással és mechanikailag rögzítve dűbelezéssel. | 52.3 | m²
G - 1.07 | Hőszige- telés | Lapostető attikafal belső oldalán és felső felületén készülő hőszigetelés 8 cm vtg. Expandált Polisztirol habból (EPS) ragasztással és mechanikailag rögzítve dűbelezéssel. | 32.1 | m²
G - 2.01 | Vízszige- telés | Tetőösszefolyók TOPWET kétlépcsős víznyelő elem. | 0 | db
G - 2.02 | Vízszige- telés | Zuhanyzók alsó és oldalsó vízszigetelése (min. 2,1 m magasságig), 2 rtg. Bitumenes lemezzel, kellősítéssel. | 102.3 | m²
G - 2.03 | Vízszige- telés | Zuhanyzó helyiségek kármentő padlószigetelése | 80.8 | m²
G - 2.04 | Vízszige- telés | Talajnedvesség elleni szigetelés 2 rtg. Bitumenes lemezből, kellősítéssel. Külső oldalfalon a talaj síkjától számított 0,66 m magasságig felvezetve. | 157.286 | m²
G - 2.06 | Vízszige- telés | Csapadékvíz összefolyók külső ajtók előtt. 10x10 cm-es kültéri taposható folyóka, esővízrendszerbe való bekötéssel. | 4.5 | fm
G - 3.00 | Úsztató-réteg | Földszinti úsztatóréteg 2X 3cm vtg. járható Expandált Polisztirol habból (EPS), az alsó rétegben elhelyezett gépészeti vezetékekkel (gépészeti tétel tartalmazza) | 165 | m²
G - 3.01 | Úsztató-réteg | Emeleti úsztatóréteg 2X 3cm vtg. járható Expandált Polisztirol habból (EPS), az alsó rétegben elhelyezett gépészeti vezetékekkel (gépészeti tétel tartalmazza) | 156.1 | m²
G - 3.02 | Úsztató-réteg | Tetőszinti úsztatóréteg 2X 3cm vtg. járható Expandált Polisztirol habból (EPS), az alsó rétegben elhelyezett gépészeti vezetékekkel (gépészeti tétel tartalmazza) | 12 | m²
G - 3.03 | Úsztató-réteg | Meglévő épület új földszinti padló úsztatórétege 2X 3cm vtg. járható Expandált Polisztirol habból (EPS), az alsó rétegben elhelyezett gépészeti vezetékekkel (gépészeti tétel tartalmazza) | 154.4 | m²
G - 3.04 | Úsztató-réteg | Úsztatott padlóhoz dilatációs szalag a falak mentén, min. 1,5 cm vastagsággal. | 665.9 | fm
|  | ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Bádogos
Bádogos szerkezetek, tetőfedés
Árszint: 2017.
Sorszám | Készül | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár (a) | Díj egységre (d) | Anyag összesen (A) | Díj összesen (D) | Tétel összesen (A+D)
D - 1.00 | Bádogos munkák | Porszórt felületű PREFA alumínium lemez burkolat a lábazaton, 66 cm kiterített szélességű lemezből, mechanikai rögzítéssel a hőszigetelő réteg mögötti falszerkezethez. Helyette gyöngyvakolat | 31.3 | m²
D - 1.01 | Bádogos munkák | Rovarháló a részletrajzokon jelölt beépítéssel, 200 mm széles, egyedileg lehajlított csíkok, porszórt alumínium anyagú rovárháló, maximum 4 mm-es perforációval | 47.4 | fm
D - 1.02 | Bádogos munkák | Homlokzatok burkolása PREFA siding horizontal lemezburkolattal. Helyette nemesvakolat készítése a hőszigetelés hállózással és beágyazással együtt. | 395.4 | m²
D - 1.02 | Bádogos munkák | Homlokzatok burkolása betétek készítése az egész felület 10%-ben (tégla lemez stb…) | 40 | m²
D - 1.03 | Bádogos munkák | Alátétszőnyeg beépítése fémlemez burkolat alá a homlokzatokon (Bauder Top TS 40) Elmaradó tétel | 395.4 | m²
D - 1.04 | Bádogos munkák | Kétvízorros fallefedés PREFA alumínium lemezből, helyszínen mért kiterített szélességgel. | 43.8 | m²
D - 1.05 | Bádogos munkák | Attika belső borítása, fallefedésbe beakasztott lemezből, kiterített szélessége 33 cm. Minimális távolsága a tető vízszigetelésétől 3 cm. | 17.1 | m²
D - 1.06 | Bádogos munkák | Korcolt lemez tetőfedés a tetőfelépítményen, gerinc mentén, valamint a meglévő épület falai mentén dilatációs kapcsolat kialakítással. | 46.5 | m²
D - 1.07 | Bádogos munkák | Alátétszőnyeg beépítése korcolt fémlemez burkolat alá a tetőn (Bauder Top TS 40) | 46.5 | m²
D - 2.00 | Tető | Szaruzat kialakítása a tetőfelépítmény vasbeton födémén, horganyzott acél rögzítőelemekkel, a födémhez dűbelezve. | 66.9 | fm
|  | ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Felületképzés
Felületképzés
Árszint: 2017.
Sorszám | Készül | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár (a) | Díj egységre (d) | Anyag összesen (A) | Díj összesen (D) | Tétel összesen (A+D)
K - 1.00 | Padlóburkolat | Ragasztott greslap padlóburkolat tervező által megadott színnel. | 422.4 | m²
K - 1.01 | Padlóburkolat | Ipari parketta padlóburkolat alátétszőnyeggel, csziszolással, felületkezeléssel. helyette: ragasztott greslap | 117.4 | m²
K - 1.02 | Padlóburkolat | (WPC kompozit terasz burkolat alátét lécezéssel, vasbeton lemezhez rögzítve) helyett 4 cm vtg térburkolat készítése | 139.2 | m²
K - 1.03 | Padlóburkolat | Műgyanta padlóburkolat | 12 | m²
K - 1.03 | Felületképzés | Ragasztott mázas kerámia oldalfal burkolat, 2,1m magasságig | 352.2 | m²
K - 1.04 | Felületképzés | Falfestés beltérben (gletteléssel együtt) | 2142 | m²
K - 1.05 | Felületképzés | Gipszkarton álmennyezet szerelvényekkel és burkolólapokkal az új épületrész első emeletén minden helyiségbe 3,0 m-es magasságban a padló síkjától. A vizes helyiségekbe impregnált vízálló gipszkarton kerül. | 156.1 | m²
|  | ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Asztalos
Asztalos / Ács -szerkezetek
Árszint: 2017.
Sorszám | Készül | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár (a) | Díj egységre (d) | Anyag összesen (A) | Díj összesen (D) | Tétel összesen (A+D)
M - 1.00 | Ács | Teljes felületű függőleges irányú deszkázat, önmetsző csavarokkal rögzítve. Elmaradó tétel | 395.4 | m²
M - 1.01 | Ács | Tetőfólia a szaruzat fölé | 51.4 | m²
M - 1.02 | Ács | Ellenléc | 66.9 | fm
M - 1.03 | Ács | Teljes felületű deszkázat az ellenlécekre merőlegesen | 51.4 | m²
|  | ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Egyéb
Egyéb
Árszint: 2017.
Sorszám | Készül | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár (a) | Díj egységre (d) | Anyag összesen (A) | Díj összesen (D) | Tétel összesen (A+D)
Z - 1.00 | Út kialakítása | Út kialakítás Az épület megközelítésére új út kialakítása. 40 cm zúzottkő ágyazatra készített aszfalt út a fű fölé kiemelt szegéllyel. | 16 | m²
Z - 2.00 | Berendezés | Bútorozás külön költségvetés szerint | 1 | klt.
Z - 2.01 | Berendezés | LTT nedvességálló fülkerendszer 24 mm-es HPL borítású lapokból (P5 faforgácslap mindkét oldalára préselt nagy nyomáson kopásálló, 0,8 mm vastagságú műgyanta réteggel), anyagában színezett fehér felülettel. 2,10 m magas (falelem: a.s.: 0,12 m; f.s.: 2,10 m). 75 cm névleges szélességű rendszerajtóval (pontos méretek a konszignációban). Összesen 9,4 fm hosszon, 7 ajtóval. | 18.7 | m²
|  | ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Többletköltség
Összesítő:
Alternatív terasz nélkül csak az épület:
1. | Építész alternatív csak épület: | 0
2. | Statika csak épület:
3. | Gépészet alternatíva:
4. | Elektromos alternatíva:
| Alternatív összesen nettó: | 0
| 27% ÁFA | 0
| Bruttó összesen: | 0
Eredeti kiírás szerinti töbletköltség:
1. | Terasz készítése statika + építész:
2. | Alúminium nyílászáró:
3. | Homlokzati PREFA burkolat:
4. | Gépész
5. | Elektromos
| Többletköltség nettó: | 0
| 27% ÁFA | 0
| Bruttó összesen: | 0
Terv szerinti:
| Alternatív összesen nettó: | 0
| Többletköltség nettó | 0
| Mindössszesen nettó: | 0
| 27% ÁFA | 0
| Bruttó összesen: | 0